锡山区政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

项目名称：医院智慧安全管控平台建设项目

项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2024-0026

采购单位：无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

二○二四年四月七日

目    录

一、投标邀请函	3

二、投标人须知	6

三、项目要求和有关说明	18

四、合同书(格式)	41

五、合同条款	43

六、附件	47

一．投标邀请函

无锡市公共资源交易中心锡山分中心受无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心委托，对医院智慧安全管控平台建设项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：医院智慧安全管控平台建设项目

2.项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2024-0026

3.项目预算：62.3万元，投标最高限价为：62.3万元，投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标文件处理

4.服务期：自合同签订之日起一年

5.采购方式：公开招标

6.采购人：无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心

7.本项目标的所属行业：软件和信息技术服务业。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业[2011]300号规定，软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
    8.本项目是否专门面向中小企业：是

9.本项目不接受联合体投标。

（二）投标人资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）

4.本项目的特定资格要求：/

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?进入注册界面。

（2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市观山路市民中心12号楼2楼公共资源交易大厅9号10号窗口）。

（3）“苏采云”系统供应商操作手册链接：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

（4）CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-17:00）

2. 完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。

3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

## （四）获取采购文件

潜在投标人如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件（“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

## （五）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市公共资源交易中心锡山分中心将以电话咨询、发邮件（xszfcgzx@163.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2024年4月19日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标人公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320205-JZCG-G2024-0026项目需澄清问题”， 并于答疑截止时间前发邮件（xszfcgzx@163.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标人自行承担。

（六）现场踏勘:本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

## （七）投标及开标、定标时间、地点：

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（国信CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅签到，在我中心人员开启标书解密后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2024年 5月 10日 9:29，投标截止时间后的投标文件恕不接受。

开标时间：2024年 5月 10日

投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

## （八）投标文件份数：请按规上传电子响应文件，不接收纸质投标文件。

（九）投标有效期：开标之日起90天

（十）采购方法：

本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

## （十一）其它

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

地址：无锡市公共资源交易中心锡山分中心（无锡市锡山区迎宾南路19号4楼）

联系人：殷孟娜

电话：0510-88213027

邮编：214101

采购人：无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心

联系人：顾黎敏

电话：13812019379

# 二、投标人须知

## (一)遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

## (二)招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台中免费下载公开招标文件（“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

3.投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

5.招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

## (三)招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人及无锡市公共资源交易中心锡山分中心。

## (四)招标文件的补充或修正：

1.无锡市公共资源交易中心锡山分中心可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏、无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合政府采购中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3．供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或无锡市公共资源交易中心锡山分中心提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在政采云平台下载招标文件的，需提交获取文件回执函。无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市公共资源交易中心锡山分中心对无效质疑不予受理。

## (五)投标文件的组成：

1．投标函(格式见附件)

2．资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函(格式见附件)；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；

（3）投标人法定代表人授权委托书(法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件)；

（4）投标人法定代表人身份证扫描件（正、反面）；

（5）投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（正、反面）（法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，新成立的公司(企业)除外；

（7）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，新成立的公司(企业)除外；

（8）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，新成立的公司(企业)除外；

（9）承诺书（格式见附件）；

（10）供应商为中小微企业/监狱、戒毒企业/残疾人福利企业,中小微企业须符合中小微企业划分标准(《工信部联企业[2011]300号》)规定，提供《中小企业声明函》，残疾人福利企业提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件），监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

3．开标一览表(格式见附件)

4．报价明细表(格式见附件)

5．投标偏离表（格式见附件）

6. 服务保障承诺书（格式见附件）

7．投标供应商情况表（格式件附件）

8. 主要人员配置表及拟派项目负责人简历表（格式见附件）

9．满足采购文件第三章项目技术要求和有关说明，提供相关证明材料

10.服务方案（如有，格式自拟并自行添加）

11.评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

12.其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟并自行添加）

上述1-9项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

## (六)投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文(规格、型号辅助符号例外)。

2.投标文件由投标人按给定格式如实填写(编写)，须有法人(盖章)、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5.制作电子投标文件时，请正确关联对应页面，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

6.投标费用自理。

## (七) 网上投标

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

特别提醒 ：开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。投标人如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

## (八)无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 电子投标文件未按规定期限投标的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 投标人的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

- 投标文件字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 投标人提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 暗标未按招标文件要求编制的；

- 法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

## (九)开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2. 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标人可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

3．投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(2)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(3)投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标程序

评标工作由无锡市公共资源交易中心锡山分中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标人在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标人是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件 |
| 3 | 投标人法定代表人授权委托书 | 法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件 |
| 4 | 投标人法定代表人身份证扫描件 | 身份证应为正、反面 |
| 5 | 投标人法定代表人授权代表身份证扫描件 | 身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，新成立的公司(企业)除外 |
| 7 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，新成立的公司(企业)除外 |
| 8 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，新成立的公司(企业)除外 |
| 9 | 承诺书 | 格式见附件 |
| 10 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 供应商为中小微企业/监狱、戒毒企业/残疾人福利企业,中小微企业须符合中小微企业划分标准(《工信部联企业[2011]300号》)规定，提供《中小企业声明函》，残疾人福利企业提供《残疾人福利性单位声明函》(格式详见附件），监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件 |
| 11 | 特定资格要求 | / |
| 12 | 信用记录 （由网上直接查阅，投标人无须提供证明材料） | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准） |
| 13 | 关于联合体投标 | 本项目不接受联合体投标；不允许分包、转包 |

特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 2 | 满足采购需求 | 满足采购文件第三章项目技术要求和有关说明，提供相关证明材料 |
| 3 | 开标一览表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 4 | 报价明细表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 5 | 投标偏离表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 6 | 服务保障承诺书 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 7 | 投标供应商情况表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 8 | 主要人员配置表及拟派项目负责人简历表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 9 | 投标文件内容 | 不存在投标人须知第八条中的情形 |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

- （2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当由其授权的代表签字或加盖公章，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5．评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

6．评标标准：详见附件。

## (十)定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按评审得分由高到低的原则推荐中标候选人，无锡市公共资源交易中心锡山分中心在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏、无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网上发布中标公告。无锡市公共资源交易中心锡山分中心和评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市公共资源交易中心锡山分中心，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市公共资源交易中心锡山分中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2．在发布中标公告的同时，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将向中标供应商发中标通知书。

3．投标人电子投标文件将作为电子档案保存。

## (十一)废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

## (十二)中标无效的确认：

1．提供虚假材料谋取中标的；

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3．与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

4．向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5．在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6．拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述1．至5．项情形之一的，中标无效。有上述1．至6．项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## (十三)签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2.中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

3．中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

## (十四)注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

## (十五)中标服务费：

本次招标，无锡市公共资源交易中心锡山分中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

- (十六) 政府采购政策：

1.合同融资

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

2.履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。

3. 政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资或履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

4．中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

5．依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

三、项目要求和有关说明

本项目为无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心委托的医院智慧安全管控平台建设项目招标项目，所投内容必须完全满足以下要求，不得有负偏离。项目需求如下：

- （一）采购项目概况：

为深入贯彻落实《江苏省安全生产信息化建设专题指导意见》《无锡市安全生产条例》《关于推广使用智慧用电安全隐患监管服务系统的通知》《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》等文件要求，扎实推进安全生产治理工作，完善基于现代信息技术的安全生产监管体系，本中心将建设一套面向卫生服务中心、分中心以及8个卫生服务站的医院智慧安全综合管控平台，实现社区卫生服务中心安全生产监管向信息化、智慧化、全面化的转型。平台综合运用物联网、云平台、AI分析等手段，构建人防、物防、技防、制度的立体式管理体系，实现19类安全管理与物联监测应用场景的一体化运行。同时，根据各单位实际情况对重点部位加装物联监测设备或联网设备，实现风险隐患全方位实时监测与动态预警，全面提升风险预警能力，切实推进安镇卫生服务中心智慧安全长效管理，加速推动医院的安全生产、公共消防安全工作智慧化升级。因项目为安全相关，包含：硬件设备安装调试、安全软件开发以及运营服务等，会考虑考虑具有安防工程企业设计施工维护能力资质或与智能化相关的公司，同时在软件方面具有相关信息技术服务能力的供应商。

- （二）建设对象：

本项目建设覆盖以下对象类型；

| 序号 | 类别 | 对象类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安镇街道社区卫生服务中心 | 包含：安镇街道社区卫生服务中心、分中心 |
| 2 | 各卫生服务站 | 包含8个服务站：春光社区卫生服务站，先锋社区卫生服务站，山河社区卫生服务站，鑫安苑润和里社区卫生服务站，鑫安苑社区卫生服务站，水岸佳苑社区卫生服务站，安南社区卫生服务站，胶西社区卫生服务站。 |

- （三）建设内容

### 物联设备建设

通过将医院现有的传统人工巡检手段转化为电子巡检点部署的方法，提升人工巡检的质量。

通过火灾报警系统联网、消防水系统监测联网、气体监测联网、强弱电井动环监测、信息机房动环监测、配电房动环监测、视频数据传输、紧急报警系统、生命通道监测、环境监测等相关物联监测设备对医院的水、电、气和重点区域的安全情况进行实时监测预警；并建立安全监测中心，展示物联设备监测的预警状态等。

### 医院安全综合管控平台

本项目建设的医院安全综合管控平台包含电脑端、手机端：Android版本，电脑端包含：医院安全管控工作态势可视化、风险管控、医院安全档案、物联设备管理、物联设备接入及监测、物联监测预警及异常处理、数据分析等，手机端：Android版本包含：安全检查、综合档案、工作情况统计等。

### 3、运营服务

本项目需提供云资源服务及网络相关服务支持医院安全综合管控平台软件及物联设备系统运行。

本项目需提供与智慧用电系统对接服务；与锡东新城城市安全云平台对接服务。

本项目需提供数据配置服务，覆盖10个单位主体。

本项目需提供1年的数据维护、数据备份、数据清理等服务，BUG修复、故障排除等服务。

本项目需提供短信息及语音通知服务，保障本项目运行一年内的使用流量。

本项目需聘请安全生产方面专家根据医院设备设施及作业活动进行风险辨识并生成风险辨识清单、风险等级评估、制定风险管控措施、绘制安全四色图、制定岗位风险告知卡；风险告知卡制作并张贴至相对应的区域。

- （四）招标清单

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NFC芯片 | 详见“三、项目要求和有关说明—（五）技术参数” | 200 | 张 |
| 2 | 微小型传输装置 | 详见“三、项目要求和有关说明—（五）技术参数” | 2 | 台 |
| 3 | 红紫外复合火焰探测器及联网模块 | 详见“三、项目要求和有关说明—（五）技术参数” | 8 | 套 |
| 4 | 无线压力变送器 | 详见“三、项目要求和有关说明—（五）技术参数” | 16 | 台 |
| 5 | 无线液位变送器 | 详见“三、项目要求和有关说明—（五）技术参数” | 2 | 台 |
| 6 | 可燃气体监测装置联网设备 | 详见“三、项目要求和有关说明—（五）技术参数” | 2 | 台 |
| 7 | 氧气监测装置联网设备 | 详见“三、项目要求和有关说明—（五）技术参数” | 2 | 台 |
| 8 | 无线独立式光电感烟火灾探测报警器 | 详见“三、项目要求和有关说明—（五）技术参数” | 28 | 台 |
| 9 | 防浸水监测设备及联网设备 | 详见“三、项目要求和有关说明—（五）技术参数” | 27 | 套 |
| 10 | 温湿度监测设备及联网设备 | 详见“三、项目要求和有关说明—（五）技术参数” | 27 | 套 |
| 11 | 视频推流主机 | 详见“三、项目要求和有关说明—（五）技术参数” | 4 | 台 |
| 12 | 室外消防通道占用摄像机 | 详见“三、项目要求和有关说明—（五）技术参数” | 4 | 台 |
| 13 | 手动报警按钮 | 详见“三、项目要求和有关说明—（五）技术参数” | 10 | 套 |
| 14 | 火灾声光报警器 | 详见“三、项目要求和有关说明—（五）技术参数” | 10 | 套 |
| 15 | 消防门磁 | 详见“三、项目要求和有关说明—（五）技术参数” | 5 | 套 |
| 16 | 环境监测 | 详见“三、项目要求和有关说明—（五）技术参数” | 1 | 个 |
| 17 | 智慧安全管控一体机 | 详见“三、项目要求和有关说明—（五）技术参数” | 1 | 台 |
| 18 | 消防智能分析设备 | 详见“三、项目要求和有关说明—（五）技术参数” | 1 | 台 |
| 19 | 电气火灾监测设备 | 详见“三、项目要求和有关说明—（五）技术参数” | 8 | 台 |
| 20 | 安全监测中心 | 详见“三、项目要求和有关说明—（五）技术参数” | 1 | 套 |
| 21 | 安全监测分中心 | 详见“三、项目要求和有关说明—（五）技术参数” | 1 | 套 |
| 22 | 医院安全综合管控平台 | 详见“三、项目要求和有关说明—（五）技术参数” | 1 | 套 |
| 23 | 运营服务 | 详见“三、项目要求和有关说明—（五）技术参数” | 1 | 项 |

- （五）技术参数

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

### 物联设备参数

#### NFC芯片

定制化NFC巡检卡，包含：用户LOGO，防水、防潮，同时支持NFC和二维码，支持通过本次建设的终端APP与平台系统进行数据联动，进行数据采集与NFC、二维码信息的初始化。

#### 微小型传输装置

实现不同区域/品牌/型号消防报警主机接入本次建设的医院安全综合管控平台，传送实时数据；

设备支持32位ST处理器，基于Cortex-M3内核；

尺寸长宽高15~10cm；

配备两路RS485，需保证数据加密传输；

支持远程查询或设定基础参数；

支持2个网络连接同时在线，支持TCP和UDP通讯协议；

支持多种工作模式：短信透传模式、网络透传模式、HTTPD 模式；

支持设备状态实时监测，支持远程参数配置；

外置SIM卡插槽，支持可插拔。

按要求进行工程安装、集成与调试；支持并实现接入本次建设的医院安全综合管控平台。

#### 红紫外复合火焰探测器及联网模块

实现医院内消防重点区域实现火焰识别，一旦出现异常，App和Web等多种方式提醒监测人员立即处理。

采集类型 火焰

采集方式 主动探测

指示灯 火警-红灯常亮；

故障-红灯闪亮；

正常工作：绿灯闪亮

视场角 水平视角：≥120°

探测灵敏度   1-5级灵敏度可调（默认国标I级）

响应时间 <10s（报警延时0～30s可调）

开关量 0.5A 125 VAC/1A 30 VDC

工作电压 DC24V

整机功耗 <1W

工作温度 –25℃～+75℃

存储温度 –40℃～+80℃

工作湿度 ≤95% RH，无结露 (40±2℃)

按要求进行工程安装、集成与调试；支持并实现接入本次建设的医院安全综合管控平台。

#### 无线压力变送器

精度（包括非线性，迟滞和重复性） 0.5%

长期稳定性（1 年） ±0.25%Span

绝源阻抗（250Vdc） 50MΩ

过载压力1.5 倍满量程

破坏压力5 倍满量程

补偿温度-20 ～ 85℃

工作温度-40 ～ 85℃

贮存温度-40 ～ 85℃

防护等级IP65

供电电源3.6V 高能锂电池

显示屏OLED 0.96 寸超低功耗显示器

发送间隔1MIN ～ 99999MIN 可设

实现消防管网及喷淋管网压力实时监测，并接入本次建设的医院安全综合管控平台，发送实时数据；

支持移动/联通/电信无线传输模式；

支持远程归零、重启；传感器失能告警、电池低电量告警，支持推送设备运行状态信息、网络信号质量信息，

设备具备LED显示屏，可就地显示数据上报周期、电池电压值、实时压力值、信号强度等信息。

按要求进行工程安装、集成与调试；支持并实现接入本次建设的医院安全综合管控平台。

#### 无线液位变送器

精度（包括非线性，迟滞和重复性） 0.25%

零点温度漂移 ±0.03%FS/℃

满程温度漂移 ±0.03%FS/℃

长期稳定性（1年） ±0.25%Span

过载压力 1.5倍满量程

补偿温度 0 ～ 55℃

工作温度 -40 ～ 60℃（视被测介质而定）

贮存温度 -40 ～ 85℃

防护等级 IP65

供电电源 3.6V（19AH）高能锂电池

显示屏 OLED 1.3寸超低功耗显示器

发送间隔 1MIN ～ 99999MIN可设

实现消防水池/水箱液位实时监测，并接入本次建设的医院安全综合管控平台，发送实时数据；

支持移动/联通/电信无线传输模式；

支持远程归零、重启；传感器失能告警、电池低电量告警，支持推送设备运行状态信息、网络信号质量信息；

设备具备LED显示屏，可就地显示数据上报周期、电池电压值、实时液位值、信号强度等信息。

按要求进行工程安装、集成与调试；支持并实现接入本次建设的医院安全综合管控平台。

#### 可燃气体监测装置联网设备

利旧原有可燃气体主机接入本次建设的医院安全综合管控平台，传送实时数据；

设备支持32位ST处理器，基于Cortex-M3内核；

配备两路RS485，需保证数据加密传输；

支持远程查询或设定基础参数；

支持2个网络连接同时在线，支持TCP和UDP通讯协议；

支持多种工作模式：短信透传模式、网络透传模式、HTTPD 模式；

支持设备状态实时监测，支持远程参数配置；

外置SIM卡插槽，支持可插拔。

按要求进行工程安装、集成与调试；支持并实现接入本次建设的医院安全综合管控平台。

#### 氧气监测装置联网设备

利旧原有氧气气体监测主机接入本次建设的医院安全综合管控平台，传送实时数据；

设备支持32位ST处理器，基于Cortex-M3内核；

配备两路RS485，需保证数据加密传输；

支持远程查询或设定基础参数；

支持2个网络连接同时在线，支持TCP和UDP通讯协议；

支持多种工作模式：短信透传模式、网络透传模式、HTTPD 模式；

支持设备状态实时监测，支持远程参数配置；

外置SIM卡插槽，支持可插拔。

按要求进行工程安装、集成与调试；支持并实现接入本次建设的医院安全综合管控平台。

#### 无线独立式光电感烟火灾探测报警器

工作电压：3VDC

通讯方式：4G通讯，支持电信、移动网络

供电方式：锂电池

采集类型 同时采集监测烟雾和温度

报警声压：≥80dB，3m

按要求进行工程安装、集成与调试；支持并实现接入本次建设的医院安全综合管控平台。

#### 防浸水监测设备及联网设备

实现水浸监测系统接入本次建设的医院安全综合管控平台，传送实时数据；

供电：10-30V DC

最大功耗：继电器输出：1.2W  RS485输出：0.4W

工作温湿度：-20℃~+60℃，0%RH~95%RH

输出信号：继电器输出/RS485输出

按要求进行工程安装、集成与调试；支持并实现接入本次建设的医院安全综合管控平台。

#### 温湿度监测设备及联网设备

实现温湿度监测系统接入本次建设的医院安全综合管控平台，传送实时数据；

A准精度：湿度：±2%RH（60%RH,25℃）温度：±0.4℃（25℃）

温度量程：-40℃~+80℃   湿度量程：0%RH~100%RH

信号输出：4～20mA/0~5V/0~10V/RS485(Modbus-RTU)

按要求进行工程安装、集成与调试；支持并实现接入本次建设的医院安全综合管控平台。

#### 视频推流主机

机架式1U工业级设备主机， CPU主频≧2.6GHz，最大Turbo频率≧ 3.3GHz，4G内存，工业级MSATA固态硬盘≧64G，支持1*10TB 监控级SATA硬盘，网口≧6*10/100/1000M，USB接口≧2个，采用低功耗无风扇工业级宽频电源≦50W，默认支持4路视频，免费流量500G，可通过扩展License支持32路视频；

具备视频管理功能，多路视频查看，地图视频查看功能，具备多品牌，多生产厂商的硬盘录像机、网络摄像机产品的接入功能；具备自动获取设备编号、端口IP、网关、DNS信息功能；具备视频监控关联后，设备报警自动弹出对应区域的视频画面，以上功能须提供相关权威评测机构（如中国软件评测中心等）的测试报告扫描件。

按要求进行工程安装、集成与调试；支持并实现接入本次建设的医院安全综合管控平台。

#### 室外消防通道占用摄像机

支持对进入规定区域机动车、非机动车违规停放检测，检测区域最多支持机动车和非机动车各一条规则，机动车和非机动车检测支持同开，机动车检测支持过滤应急车辆，支持对违规机动车车牌识别，支持对违规机动车、非机动车辆检测时间[6秒至3600秒]动态配置，相关智能支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁。

支持并实现与本次建设的医院安全综合管控平台接入。

传感器类型：1/2.7英寸CMOS；

像素：400万；

最大分辨率：2688×1520；

最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；

最大补光距离：60m（红外视频监控距离）； 30m（暖光视频监控距离）； 10m（暖光人脸检测距离）；

补光灯：2颗（暖光灯）；4颗（红外灯）；

镜头类型：电动变焦；

镜头焦距：2.7mm～13.5mm；

镜头光圈：F1.5；

视场角：水平：103°～29°；垂直：54°～16°；对角：124°～33°；

智慧消防：支持对进入规定区域机动车、非机动车违规停放检测，检测区域最多支持机动车和非机动车各一条规则，机动车和非机动车检测支持同开，机动车检测支持过滤应急车辆，支持对违规机动车车牌识别，支持对违规机动车、非机动车辆检测时间[6秒至3600秒]动态配置，相关智能支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁；

智能编码：H.264：支持； H.265：支持；

宽动态：120dB；

走廊模式：90°：2688×1520；2560×1440；2304×1296；1080P（1920×1080）；1.3M（1280×960）；720P（1280×720）；D1（704× 576/704×480）；VGA（640×480）；CIF（352×288/352×240）； 270°：2688×1520；2560×1440；2304×1296；1080P（1920×1080）；1.3M（1280×960）；720P（1280×720）；D1（704× 576/704×480）；VGA（640×480）；CIF（352×288/352×240）；

音频接口：支持；

内置MIC：支持；

内置扬声器：支持；

报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；物品遗留；物品搬移；场景变更；音频异常侦测；电压检测；安全异常；虚焦侦测；外部报警；消防通道占用；

接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；GA/T1400；乐橙云；

预览最大用户数：20个（总带宽：80Ｍ）；

最大Micro SD卡：256GB；

其他功能：消防通道检测；灯光报警；声音报警；智能补光；

音频输入：1路（RCA头）；

音频输出：1路（RCA头）；

报警输入：3路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）；

报警输出：2路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）；

供电方式：DC12V/PoE；

防护等级：IP67

按要求进行工程安装、集成与调试；支持并实现接入本次建设的医院安全综合管控平台。

#### 手动报警按钮

通讯方式：无线通讯

电源电压：DC3.0V

报警方式：按键报警。

安装方式：壁挂。

工作温度：-10℃~+55℃。

工作湿度：小于95%。

支持并实现报警状态下短信、语音呼叫提示、联动火灾声光报警器功能。

按要求进行工程安装、集成与调试；支持并实现接入本次建设的医院安全综合管控平台。

#### 火灾声光报警器

通讯方式：无线通讯

额定输入：DC12v1A

工作电流：≤200mA

警铃分贝：≥100dB（正前方1米处）

安装方式：壁挂。

工作温度：-10℃~+55℃。

工作湿度：小于95%。

按要求进行工程安装、集成与调试；支持并实现接入本次建设的医院安全综合管控平台。

#### 消防门磁

通讯方式：无线通讯

电池类型：单节CR123A

工作电源：DC3.0V

工作电流：≤80mA

报警方式：开门报警、开盖报警、拆除报警。

安装方式：双面胶安装。

工作温度：-10℃~+55℃。

工作湿度：小于93%（无凝露）。

按要求进行工程安装、集成与调试；支持并实现接入本次建设的医院安全综合管控平台。

#### 环境监测

具有1 路ModBus-RTU 主站接口，需接入环境变送器：温湿度、噪音、pm2.5、pm10、风速、风向等变送器。

具有1 路室外LED 单色显示屏，默认点阵96*48（最大点阵数1024*256）。

具有市电与太阳能双供电，保证设备在恶劣的情况下也可以正常不间断工作。

通讯方式：4G无线

数据上传间隔可手动设置，默认30s。

安装方式：室外立杆安装，高度>2.5m。

按要求进行工程安装、集成与调试；支持并实现接入本次建设的医院安全综合管控平台。

#### 智慧安全管控一体机

19英寸机架式2U工业级设备主机，4核心4线程 CPU主频≧1.8G Hz，最大Turbo频率≧ 3.0G Hz，内存≧32G， 配置双硬盘进行备份；

系统数据采用工业用SLC SSD 固态硬盘，接口类型为MSATA，容量≧1TB，备份数据采用工业用SLC SSD 固态硬盘，接口类型为SATA，容量≧1TB，网口≧6*10/100/1000/2500M，USB接口≧2个，调试接口为网口类型≧1个，工业级宽频电源≦50W，整机散热风扇≧3个；

主机须支持WIFI模块和4G/5G全网通模块，须配置WIFI模块。

设备物联许可licence涵盖本次建设物联设备类型及数量，同时提供数据对接。

支持物联设备监测数据本地存储及冗余备份。

按要求进行工程安装、集成与调试。

#### 消防智能分析设备

利用医院原有监控摄像机及存储图像，建设集成多种智能分析算法的智能分析设备，当消防车通道在占道行为发生时即刻报警，实现消防通道主干道的智能检测。

2个HDMI，1个VGA，支持1个4K显示输出；

2个10/100/1000Mbps自适应以太网口；设备内置2颗高性能GPU；

支持32路H.264/H.265混合接入，网络带宽192Mbps接入、192Mbps存储、192Mbps转发；

支持16路1080P解码显示输出，支持Smart H.265，H.265，Smart H.264，H.264混合解码；

支持24路200万或16路400万分辨率后智能通用行为分析，每路支持10条规则；

最多支持16路烟雾火焰检测，样机可识别视频画面中的烟雾和火焰，并在视频画面中显示识别结果；触发报警后支持联动录像、抓图、蜂鸣报警等；支持抓拍库存储5000万条烟火检测抓拍历史记录；

设备支持不少于16路岗位行为检测，支持识别设定检测区域内人员打电话、睡觉、玩手机、离岗、吸烟、人数异常的行为，并在视频画面显示识别结果，同一个画面支持6种智能规则同时开启检测，触发报警后支持联动录像、抓图、蜂鸣报警等，最大支持5000万条岗位行为分析报警历史抓拍记录；

支持接入10~16路普通IPC进行消防通道占用检测，即对设定检测区域内物品占用消防通道进行检测，并在超过的时间后，触发报警联动，可设置多边形检测区域、持续时间、重复报警时间、灵敏度，报警联动包括录像、抓图、蜂鸣报警等；

支持智能检索、人脸以图搜图、AI报表等功能应用；

支持联动录像，抓图，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，语音播报；

后智能分析支持实时模式和分时轮巡模式切换，单个轮巡任务最大支持32路；

支持对外部导入的录像进行智能分析；最多可上传100条视频文件；

设备可在分时轮巡模式下，通过设置多个时间段、多个通道及对应智能分析规则等进行分析任务；可按设定分时分析任务，自动切换通道的智能分析类型；同一通道支持在不同时间段进行不同的智能分析；同一通道支持在同一时间并发进行多种智能分析

设备可在分时轮巡模式下，设置多个时间段、多个枪机通道或者球机预置点场景及对应智能分析规则等进行轮巡分析任务；可按设定轮巡分析任务，自动切换枪机通道或球机预置点场景，并进行智能分析；可设置轮巡时间间隔和并发数；可设置32个通道进行轮巡分析；可实时展示整机分析状态

按要求进行工程安装、集成与调试；支持并实现接入本次建设的医院安全综合管控平台。

#### 电气火灾监测设备

设备应具有不小于2英寸LCD液晶显示屏，且支持实时显示各传感器的设备状态、监测参数值、报警信息、故障信息、网络信息、时间等；

设备支持电压、电流、剩余电流、温度多种参数同时监测与显示功能，数据实时上报平台，支持历史数据查询；

报警类型：过压报警、欠压报警、过流报警、剩余电流报警、过温报警。

支持电信、移动网络；

支持接入不少于4路电流监测、3路电压监测、1路剩余电流监测、4路温度监测、2路RS485；

设备应具备断电续传功能，支持在断电后，将当前数据续传至平台，并向平台发出设备断电告警；

支持在1m范围内，声音不小于70dB(A)，设备应能接受并执行平台远程下发设备复位、消音等命令；

设备支持-10℃ ～50℃范围内工作。

设备应具有C45标准导轨安装卡槽、同时支持背胶及挂耳安装。

按要求进行工程安装、集成与调试；支持并实现接入本次建设的医院安全综合管控平台。

#### 安全监测中心

- 55英寸4K超高清显示终端设备1台；86英寸4K超高清显示终端设备1台；

- 声光报警设备与模块1台：

供电DC12V 功率25W 喇叭分贝：120d

工作湿度：10%～90%（不凝露），工作温度-40℃~70℃

防护等级：IP65

安装方式：壁挂安装

报警方式：声光报警模式，并支持语音报警输出，语音内容包含：设备名称、设备地址、信息类型。

通讯接口：RS485

按要求进行工程安装、集成与调试；支持并实现接入本次建设的医院安全综合管控平台

- 终端监测服务主机1台。

配置不低于：i3-12100，16GBDDR4，512G SSD，风冷散热，双频WIFI，HDMI接口，USB不少于4个。

#### 安全监测分中心

- 55英寸4K超高清显示终端设备1台；

- 声光报警设备与模块1台：

供电DC12V 功率25W 喇叭分贝：120d

工作湿度：10%～90%（不凝露），工作温度-40℃~70℃

防护等级：IP65

安装方式：壁挂安装

报警方式：声光报警模式，并支持语音报警输出，语音内容包含：设备名称、设备地址、信息类型。

通讯接口：RS485

按要求进行工程安装、集成与调试；支持并实现接入本次建设的医院安全综合管控平台

- 终端监测服务主机1台。

配置不低于：i3-12100，16GBDDR4，512G SSD，风冷散热，双频WIFI，HDMI接口，USB不少于4个。

### 医院安全综合管控平台

| 序号 | 一级功能 | 二级功能 | 功能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医院安全档案 | 基础信息档案管理 | 1、对中心、分中心及8个服务站共10个单位的名称、生产经营地址等信息进行管理。 2、对单位生产经营地址，直接调用GIS地图进行可视化经纬度位置标注，用于后续在地图上展示该单位所处位置。 4、对单位的安全生产人员配置信息、安全管理联系人员信息进行管理。 5、对建（构）筑物进行管理，包括建筑物名称、类型、建筑结构、火灾危险分类、建筑层数、现场照片等。 6、可对建筑物进行楼层管理，新增楼层时可上传楼层平面图、安全疏散通道图，便于后续应用。 7、对单位证照进行管理，包括证书编号、证照类型、发证机关、发证日期、有效期、证件照片等。 | 1 | 套 |
|  |  | 安全档案管理 |  |  |  |
|  |  | 证照管理 |  |  |  |
| 2 | 医院安全管控工作态势可视化 | 医院平面可视化地图（包含中心、分中心、8个服务站） | - 医院中心、分中心及8个服务站共10个单位的平面图制作。 - 2、可上传单位整体及多个区域的平面图或安全风险四色图，用于后续风险点位、安全检查点位、物联感知监测对象、视频监控点位的分布位置标注。 - 3、【★】提供医院安全综合管控驾驶舱，可以实现在平面图、2D/3D地图上综合展现医院安全数据，包括医院基本信息、风险隐患统计、消防安全动态监测数据报警数据、视频监控等。提供中国软件评测中心提供的软件测试报告扫描件。 | 1 | 套 |
|  |  | 设备及风险点位标注上图 | 1、可通过点位标注工具，在单位平面图上对物联感知监测设备进行位置标注，标注后在平面图上自动显示相应设备的图标，一个设备在单位平面图上只允许标注一个位置。 2、可通过点位标注工具，在楼层平面图上选定不同的楼层对物联感知监测设备进行位置标注，一个设备在楼层平面图上只允许标注一个位置。 3、可在单位平面图/楼层平面图上标注风险单元的位置。 |  |  |
|  |  | 实时安全及消防物联监测 | 1、通过物联监测可视化驾驶舱，可展示单位平面图/楼层平面图，二者间可以切换，楼层平面图提供楼层切换标签查看指定楼层。在平面图上以不同类别图标形式展示采集设备点、消防主机点、视频监控点并根据分类进行展示。 2、展示物联感知采集设备当前状况，包括采集设备数量、报警数量、故障数量、离线数量；展示各类物联监测类型统计数量。 3、可查看各物联感知采集设备的设备信息详情以及实时监测数据、联动的视频监控。 4、展示物联感知监测设备报警趋势图，可按照近7天、近30天查看。 5、可查看报警工单处理情况，包括已处理数量、未处理数量、真实报警数量、误报数量、工单处理率、真实警情占比。 6、可查看报警工单处理详情，包括工单警情触发原因、工单的处理情况及现场图片等。 7、展示当日物联感知监测设备消息，包括报警触发及时间、报警解除及时间、设备故障及故障消除等。 8、物联感知监测设备报警时，驾驶舱中自动弹出报警信息框及声音提醒，并在平面图中相应报警设备图标上自动区别展示，报警消除后，相应图标恢复正常展示。 9、通过电气火灾监测驾驶舱，可查看电气火灾监测点、视频监控点，可查看电气火灾监测的部署位置分布情况、监测实时数据、视频监控点的实时画面、报警趋势、报警信息等。 10、通过消防监测驾驶舱，可查看火灾自动报警、独立感烟监测、火焰探测、水池水箱监测、消防栓监测、喷淋系统监测、可燃气体监测等部署点位分布情况，并可根据类别筛选展示。 11、可查看各消防物联感知监测设备的实时数据，出现报警时自动标记展示并提醒。 12、火灾自动报警通过连接消防报警主机展示火警、故障、联动、监管、屏蔽、反馈点位数量情况。 13、消防监测驾驶舱展示物联感知设备的报警/报警解除消息、报警趋势、报警工单处理情况、设备状态统计信息。 |  |  |
|  |  | 视频监控及预警视频联动 |  |  |  |
|  |  | 实时预警报警消息 |  |  |  |
|  |  | 工单处理工作态势统计展示 |  |  |  |
|  |  | 日常安全风险巡查工作态势统计展示 | 1、可展示单位平面图/楼层平面图，二者间可以切换，楼层平面图提供楼层切换标签查看指定楼层。在平面图上以不同类别图标形式展示已标注的风险单元、扫码检查点。 2、通过风险单元图标可查看所属风险区域、风险单元类型、风险等级、管控措施等信息； 3、通过扫码检查点图标可查看检查责任方、检查任务生成方式、任务持续时间、最后检查日期、当前隐患情况等，如扫码检查点存在隐患，在该扫码检查点图标上做区分显示。 4、展示风险辨识的汇总数据，包括设备设施类、作业活动类数量及占比，可能的事故类型数量。 5、展示风险分级管控的风险单元中红、橙、黄、蓝四色风险的各自数量及占比。 6、展示隐患排查的检查计划数量、待检查任务数量及详情；展示已检查任务总数。 7、可查看每个检查计划执行详情，包括基本信息、检查历史记录、检查内容、检查时上报的相关隐患。 8、展示检查执行情况趋势图，包括应检查任务、未查失效任务、任务完成率等，可按照近7天、近30天查看。 9、展示隐患上报趋势图，包括已检查任务数、上报隐患数，可按照近7天、近30天查看，并展示环比变化情况。 10、展示隐患治理情况，包括待治理隐患数量、已治理隐患数量、待整改隐患、超期未整改隐患、待验收隐患、超期未验收隐患等。 11、可查看隐患治理的详情，包括隐患处理的流程进度、隐患的基本信息、隐患的整改验收计划信息、隐患整改的过程信息、隐患验收的信息。 |  |  |
|  |  | 隐患排查工作态势统计展示 |  |  |  |
|  |  | 设备检定及证照到期提醒 | 1、对单位证照未到期、即将到期、已过期等状态进行自动判别并展示。 |  |  |
| 3 | 风险管控 | 安全风险点管理及配置 | - 可按照区域编号、区域名称划分风险区域，并提供在单位平面图/楼层平面图上进行不规则区域划定、支持多图层操作的可视化配置工具。 - 可进行风险单元辨识，支持设备设施、作业活动类的风险单元类型。 - 设备设施类风险单元的评价项风险辨识可新增多个检查项目，每个检查项目包含检查标准、不符合标准情况及后果信息。 - 作业活动类风险单元的评价项风险辨识可新增多个作业步骤，每个作业步骤包括危险因素（危险源）、可能发生的事故类型及后果信息。 - 可在单位平面图/楼层平面图上标注风险单元的位置。 - 可对风险单元进行风险评估，根据风险单元中所包含的评价项检查项目，逐个通过LEC（作业条件危险性分析法）/LS（风险矩阵分析法）及预置的评价标准来确定其风险值、风险等级、风险分级。 - 根据各个评价项检查项目的风险分级，自动确定风险单元的风险分级。 - 根据风险单元风险分级进行风险分级管控，对风险单元制定管控措施。 - 管控措施包括制定管控层级和管控周期、工程技术措施、管理措施、教育培训措施、个体防护措施、应急处置措施。其中管控层级根据风险分级来确定，管控周期包括小时、天、周、月、年等类型。 - 自动生成危险（有害）因素排查辨识清单并支持查询及批量导出，导出后的文件自动添加导出人、导出日期信息。 - 自动生成风险分级管控清单并支持查看风险单元管控落实情况，支持风险分级管控清单的查询及批量导出。 - 可根据风险辨识情况生成风险告知卡。 - 支持隐患排查库的管理，包括检查项目、检查标准，针对检查项目可动态增加多个选择类及填写类的检查标准。 - 【★】隐患排查知识库可以实现对隐患排查标准的自定义管理，支持检查流程与检查方法的自动匹配。提供第三方软件评测机构提供的软件测试报告扫描件。 - 14、支持通过模板批量导入检查项目及检查标准到隐患排查库中。 - 15、支持二维码/NFC检查卡的管理，包括卡片编号、NFC编号、区域位置、检查卡现场照片等信息。 - 16、支持二维码/NFC检查卡的位置标注，在单位平面图/楼层平面图上标注检查卡的位置。 - 17、支持检查计划管理，计划类型包括风险分级管控、日常巡查、专项检查。 - 18、可查看检查时上报的待整改隐患，并进行整改、签转、终止或是判定为重大隐患。整改隐患时填写整改措施、选择隐患产生的直接原因及间接原因、上传整改后照片、填写隐患整改花费金额；签转时指定整改人及验收人；终止时填写终止原因；判定为重大隐患时填写判定依据。 - 18、隐患不能立即整改时，可制定防范措施，包括预案、临时防范措施、隐患治理计划及上传相关文件。 - 9、对整改后的隐患进行验收，确定验收结果并填写验收说明、上传验收照片及相关文件。验收时也可进行签转、终止或是判定为重大隐患。 - 20、支持隐患治理记录的查看、查询及批量导出。 - 21、【★】安全生产风险分级管控和隐患排查治理，支持检查周期设置，可以实现按照检查点的不同类别设置默认的检查周期，在进行检查点信息管理时，支持检查周期的自动匹配。提供中国软件评测中心提供的软件测试报告扫描件。 | 1 | 套 |
|  |  | 风险评估及管控 |  |  |  |
|  |  | 风险告知卡的管理 |  |  |  |
|  |  | 隐患排查知识库管理 |  |  |  |
| 4 | 数据分析 | 隐患排查分类报表 | - 可查看检查记录列表及详情，并可进行查询及批量导出。 - 支持隐患治理记录的查看、查询及批量导出。 - 支持自查记录的查看、查询及批量导出。 - 4、【★】可以实现每周生成医院本周内安全情况的汇总报告，还显示医院安全负责人阅读安全周报的情况。提供中国软件评测中心提供的软件测试报告扫描件。 |  |  |
|  |  | 隐患排查统计 |  |  |  |
|  |  | 医院自查分类报表 |  |  |  |
| 5 | 物联设备管理 | 监控摄像头管理 | - 可配置接入视频监控摄像头，包含摄像头名称、启用状态、摄像头所在位置等。 - 支持H264、H265编码。 - 可灵活配置摄像头所归属的组织架构节点，配置后只允许该节点及其上级节点人员有权限查看摄像头。 - 可通过点位标注工具，在单位平面图上对视频监控摄像头进行位置标注，标注后在平面图上自动显示相应设备的图标，一个摄像头在单位平面图上只允许标注一个位置。 - 可通过点位标注工具，在楼层平面图上选定不同的楼层对视频监控摄像头进行位置标注，一个摄像头在楼层平面图上只允许标注一个位置。 - 可查看接入的摄像头列表，并可查看摄像头在线状态、区域位置等信息，并可进行播放查看。 - 支持接入消控主机、可燃气体监测、有毒气体监测、液位监测、液压监测、消防栓监测、喷淋系统监测、水池水箱监测、水浸监测、火焰探测识别监测、电能耗监测、消防通道占用监测等监测类型。 - 【★】物联设备接入及监测类型，可以实现电气火灾、独立烟感、可燃有毒气体、视频监控、压力、液位、温湿度、用户信息传输装置等物联监测类型的管理。提供中国软件评测中心提供的软件测试报告扫描件。 - 【★】支持多种通讯方式的对接，可以实现通过GPRS/NB/4G/5G无线通讯、RS232/485有线通讯方式。提供中国软件评测中心提供的软件测试报告扫描件。 - 8、对物联感知监测设备经纬度位置信息、所属建筑物、所属建筑物楼层、位置详情、设备安装人等信息进行管理。 - 9、对物联感知监测设备的分类标签以及启用、禁用、检维修状态进行管理。 - 10、可配置各类物联感知监测设备的报警阈值并设定不同的报警级别及消息通知方式。 - 【★】报警推送设置可以实现自定义配置站内消息推送、报警短信推送、语音电话推送。提供中国软件评测中心提供的软件测试报告扫描件。 - 【★】提供报警消息功能，可以实现查看监测设备的报警时间、报警原因、参考阈值、处置节点。提供中国软件评测中心提供的软件测试报告扫描件。 - 11、物联感知监测设备可灵活配置视频联动，将设备对应位置的摄像头与其进行绑定。 - 12、可查看物联感知采集设备名称、联测类型、联网状态、所在区域位置等基础信息，并查看其在GIS地图/单位平面图/楼层平面图上的安装部署位置。 - 【★】支持查看传感器在线状态，配置自定义监测报警策略。提供中国软件评测中心提供的软件测试报告扫描件。 - 13、可对物联感知采集设备进行可视化的安装部署点位标注，对选定的设备，可在单位平面图/楼层平面图上动态标注其安装部署位置，标注时可在图上查看同单位或同楼层的已标注其它设备。 - 14、物联感知采集设备可添加标签，后续可根据标签设定具有查看该设备权限的人员。 - 15、物联感知采集设备可配置联动摄像头，用于物联感知设备所在位置的视频联动查看。 - 16、可查看物联感知采集设备的实时数据及记录，实时数据包括设备的基础属性、监测属性、设备事件、设备服务调用等。 - 17、可查看指定时间段的物联感知采集设备的监测数据变化趋势。 - 18、可接入火灾自动报警系统，支持批量导入回路号、部位号、部件类型、部件型号、区域位置等信息，并对部位号进行点位标注及视频联动配置。 - 19、可查看火灾自动报警点位的故障、报警、联动、监管、屏蔽、反馈等历史信息。 - 20、支持报警工单、故障工单、离线工单的处理。 - 21、处理工单时可查看联动视频，填写处理结果、情况描述、上传现场照片等。 | 1 | 套 |
|  |  | 传感器管理 |  |  |  |
|  |  | 用户传输装置 |  |  |  |
|  |  | 监测设备管理 |  |  |  |
|  |  | 物联监测设备报警阈值设置 |  |  |  |
| 6 | 物联设备接入及监测 | 消控主机监测 |  |  |  |
|  |  | 消防水系统监测 |  |  |  |
|  |  | 可燃/有毒气体监测 |  |  |  |
|  |  | 火焰识别接入 |  |  |  |
|  |  | 室外消防车通道监测接入 |  |  |  |
|  |  | 智慧用电接入 |  |  |  |
|  |  | 推流视频接入 |  |  |  |
| 7 | 物联监测预警及异常处理 | 报警消息及通知推送 |  |  |  |
|  |  | 报警/故障/失联工单 |  |  |  |
|  |  | IoT监测及趋势统计 |  |  |  |
| 8 | 权限配置 | 角色管理 | 1、可增加不同角色，不同角色能够使用的功能项（包括Web端功能、手机APP端功能）均可进行灵活配置，并可对新增、编辑、删除等按钮功能进行操作权限配置。 2、对用户账号的信息进行管理，包括用户账号所属职位、账号启用/禁用状态、所属角色等信息。并可设定该用户在组织架构树上的所属节点，根据节点确定其数据访问权限范围。 3、不同角色可配置不同的消息订阅以获取提醒信息。 4、可查看系统用户登录日志。 | 1 | 套 |
|  |  | 账号管理 |  |  |  |
|  | 系统管理 | 系统日志 |  |  |  |
| 9 | 综合档案（APP端） | 安全档案 | 1、支持基础档案、目标责任、制度管理、安全投入、安全会议、教育培训、公共知识库、应急管理、事故管理信息查看。 2、支持系统中的采集设备监测数据查看、火灾自动报警系统监测数据查看、视频监控查看；支持特种设备档案、安全设施档案查看。 3、支持报警工单、故障工单、设备离线工单、维修工单的处理，处理时上传的照片自动添加底纹、时间戳、上传人、定位信息。 4、支持扫码检查/NFC检查、不定期检查、随手拍隐患上报。 5、支持待检查任务、待治理隐患、待处理工单等待办工作提醒。 6、支持查看隐患统计情况。 7、支持查看物联感知监测设备信息、隐患、公告等通知信息。 8、支持手写签名的管理及重要事项的签名确认。 9、支持查看已完成的工作统计以及安全周报。 | 1 | 套 |
|  |  | 动态监测 |  |  |  |
|  |  | 隐患报表 |  |  |  |
|  |  | 安全周报 |  |  |  |
|  |  | 电子签名 |  |  |  |
| 10 | 安全检查（APP端） | 风险点巡查 |  |  |  |
|  |  | 隐患排查处理 |  |  |  |
|  |  | 工单闭环处理 |  |  |  |
|  |  | 预警通知 |  |  |  |
| 11 | 工作情况统计（APP端） | 本单位/本人工作统计 |  |  |  |

以上标注【★】的9项功能须提供中国软件评测中心提供的软件测试报告扫描件。

### 运营服务

| 序号 | 类别 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云资源及本地网络服务 | 云资源服务 | 云资源服务：应用服务器*1 8G内存 4核CPU，1T存储，50M带宽，数据库服务器*1 8G内存 4核CPU，500G存储，20M带宽。 提供防火墙、防入侵等安全访问保障措施 | 1 | 年 |
|  |  | 网络服务 | 部署中心及分中心的本地网络安全环境，提供电信运营商2条不低于100M宽带服务及安全网关接入设备服务。 | 1 | 年 |
| 2 | 系统对接 | 与智慧用电系统对接服务 | 对接中心已建的智慧用电设备31套信息； 对接分中心已建的智慧用电设备56套信息。 | 1 | 项 |
|  |  | 与锡东新城城市安全云平台对接服务 | 安镇医院相关基础档案信息对接至锡东新城城市安全云平台。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 物联监测信息对接至锡东新城城市安全云平台。 | 1 | 项 |
| 3 | 系统运维 | 系统运维 | 提供数据维护、数据备份、数据清理等服务；提供BUG修复、故障排除等服务。 | 1 | 年 |
|  |  | 数据运维 | 安镇社区卫生服务中心、分中心、8个服务站的基础信息数据服务，包含：安全负责人、安全员、人员组织架构、安全检查点、物联网数据配置等信息录入安全综合管控平台。 | 10 | 项 |
| 4 | 短信息及语音通知 | 手机短信服务 | 用于向手机发送物联监测预警短信、APP应用登录验证码等，手机短信50000条/年，以1年计。 | 50000 | 条 |
|  |  | 自动语音电话 | 申请一个固定号码网络电话，开通网络语音电话通知功能。 | 1 | 年 |
|  |  | 语音电话通知 | 用于向手机电话拨打语音通知，电话语音通知15000分钟/年，以1年计。 | 15000 | 分钟 |
|  |  | 物联网通讯卡 | 物联网通讯卡一年流量费。 | 148 | 张 |
| 5 | 安全生产专家服务 | 安全生产专家服务 | 聘请安全生产方面专家根据医院设备设施及作业活动进行风险辨识并生成风险辨识清单、风险等级评估、制定风险管控措施、绘制安全四色图、制定岗位风险告知卡；风险告知卡制作并张贴至相对应的区域。 | 1 | 项 |

- （六）其他有关事项说明

1、付款方式： 合同签订后支付合同价款的10%作为预付款，设备安装完成并调试合格后支付至合同价的90%，服务期满后付清余款。每次付款时中标供应商须提供符合采购人财务要求的税金发票。采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

- 2、项目施工周期：自合同签订之日起30个日历天完成。

- 3、项目服务周期：自合同签订后1年（含设备类质保1年，免费运维服务1年）。

- 4、培训要求：组织上门现场培训至少10 次，培训内容包含平台PC端使用，APP端使用等。

- 5、服务人员要求：为本项目配备服务人员10~20人，投标人提供承诺书，承诺中标后按要求配备足额人员。未按要求提供作为无效投标处理。

- 6、本项目须包含医院已经建设完成的智慧用电系统对接服务、住所地政府所建设的锡东新城城市安全云平台对接服务，采购人将不再额外支付对接费用。

- 7、本项目相关设备、软件及服务价格费用经采购完成确认后，质保期及服务期时长为1年。总报价包括医院安全综合管控平台及其硬件、服务购买、配件、包装、运杂、软件、安装调试及售后服务等，从项目成交起到项目正式交付以及免费质保期内所发生的一切费用，采购人不再支付与该项目相关的其他任何费用。

#### 注：1、需求中涉及量化指标区间范围的，首个数字为该项最低标准，须完全满足，未满足的视为负偏离。

#### 2、在完全满足采购需求的基础上，若采购需求中，明确要求提供相关证明材料的，必须按要求提供，未提供的视为负偏离，作为无效投标文件处理。未明确提供相关证明材料的，由投标人根据自身情况提供材料。

- 合同书(格式)

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目（项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2024-0026）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

甲方(采购人)：

乙方(中标人)：

- 政府采购编号：

- 采购内容： 医院智慧安全管控平台建设项目

三、中标总金额：人民币（大写）          ；人民币（小写）

四、质量要求及验收标准：  完全满足招标文件要求。

五、项目施工周期：自合同签订之日起30个日历天完成。

项目服务周期：自合同签订后1年（含设备类质保1年，免费运维服务1年）。

六、供货地点和方式：  安镇街道社区卫生服务中心及下设卫生服务站。

七、合同款支付步骤和办法： 合同签订后支付合同价款的10%作为预付款，设备安装完成并调试合格后支付至合同价的90%，服务期满后付清余款。每次付款时中标供应商须提供符合采购人财务要求的税金发票。采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

八、违约责任： 按招标文件、投标文件等相关文件。

九、解决争议的方式： 仲裁或诉诸当地法院。

十、其它事项：

十一、合同不可分割部分：招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十三、合同备案：合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，财政部门一份，无锡市公共资源交易中心锡山分中心一份。

十四、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

甲方（采购人）：（盖章）                         乙方（中标方）：（盖章）

法定（授权）代表人：                          法定（授权）代表人：

年  月  日                                 年  月  日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

- 备注：供需双方以本格式文本拟订合同。甲方按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

- 本项目不收取履约保证金。

五、合同条款

根据无锡市锡山区采购中心编号             采购文件和该文件的成交通知书及供方响应文件，供需双方就此  医院智慧安全管控平台建设项目  及相关问题，同意按下列条款规定执行。

（一） 合同内容： 需方向供方购买 医院智慧安全管控平台建设项目。

（二） 价格及支付：

1. 按此次成交价格执行，成交价               。

付款方式：合同签订后支付合同价款的10%作为预付款，设备安装完成并调试合格后支付至合同价的90%，服务期满后付清余款。每次付款时中标供应商须提供符合采购人财务要求的税金发票。采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

- 知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

- 质量与检验：

1．供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2．如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3．货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4．货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5．货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6. 需方应在货物运到并接到供方通知后及时按照招投标文件的约定组织验收。在验收过程中产生的质量及其他问题，需方须及时以书面形式提出异议并向无锡市锡山区采购中心反馈并提出相应处理意见。供方在接到需方书面异议后应立即整改，否则承担违约责任。

7. 需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五） 交货条件：

1．交货日期（或完工期）：

2．供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3. 货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4. 货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5. 运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六） 安装调试及售后服务：

- 供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

- 供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

- 质保期后的货物维护由双方协商再定。

- 需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

- 需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

（七） 违约责任：

- 在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或向供方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

- 如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还；且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

- 需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

- 由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定支付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

- 供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

- 由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

- 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

- 招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律法规规定的事件。

- 如果供方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

（八） 合同生效及其它：

- 合同经供需双方代表签字并盖章，且在需方收到供方提交的履约保证金后即生效，并报无锡市锡山区采购中心备案。履约保证金在本项目验收合格后，由需方无息退还。

- 合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，由无锡市锡山区采购中心协调解决。如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会申请仲裁，仲裁期间，除仲裁委员会要求停止履行合同或出现一方确实无法继续履行合同的情形外，本合同应继续履行。

- 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

- 4.合同履行过程中发生下列情形的，需方有权变更、中止或终止合同，供方应当予以配合，但需方应当在发生相应情形后及时通知供方，并组织双方协商确定解决方案，需方应当按约支付供方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的供方直接损失：

- 需方内部工作安排、计划调整等自身原因；

- 中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；

- 3、其他需方原因。

#### 本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。

供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

六、附件

附件一：评分标准（100分）

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的由评审委员会抽签决定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

具体评分标准如下：

1.投标报价                                 30分

2.供应商评价                               29分

3.服务方案                                 41分

各项目评分标准：

1.报价（30分）

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算(计算结果保留小数点后二位)：

投标报价得分=(投标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.供应商评价（29分）

- 1.项目人员配置（9分）：

主要考察本项目投标单位信息技术服务能力与为本项目配置人员的情况，按要求提交证明材料，并提供投标单位近三个月（2024年1月-2024年3月）为其缴纳社保证明扫描件：

- 项目经理（3分）：针对本项目项目经理提供二级建造师【机电安装】有效证书扫描件得2分；提供一级建造师【机电安装】有效证书扫描件得3分。此项最高得3分。

- 专业技术人员（3分）：项目组实施成员具有网络认证工程师证书（HCIE或H3CIE或CCIE）或信息安全注册认证证书（CISP）或IT服务工程师认证证书；提供有效证书扫描件的每人得1分，最高得3分。（注：如同一人同时具备多个证书的，只能得一项分数。）

- 3）项目团队人员配置（3分）：项目组配置的软件专业设计开发人员及物联网工程实施维护人员人数＞20人，得3分，15人＜人数≤20人，得1分；10人＜人数≤15人，本项不得分。（采购需求：为本项目配备服务人员10~20人。）

- 2.投标人综合情况（9分）：

1）案例（5分）：投标人近三年以来参与本项目类似的成功案例，每提供一份有效合同扫描件得2.5分，最高不超过5分。

2）服务能力（4分）：投标人具有ITSS信息技术服务二级及以上资质，提供有效证书扫描件得4分，不提供不得分。

- 3.服务承诺（3分）：

以投标供应商所做服务承诺为依据，主要考察如下：

①投标供应商服务响应时间：投标供应商承诺1小时内响应并到达现场的，得3分；2小时响应并到达现场的，得1分；超过2小时不得分。承诺函自拟。

- 4.产品功能匹配度（8分）：

- 微小型传输装置（4分）

因工程安装空间的实际情况，所投微小型传输装置产品尺寸需要尽可能的小型化，尺寸长宽高≤10cm，得4分，10cm＜长宽高≤12cm，得2分，12cm＜长宽高＜15cm，得1分，提供该产品在火灾报警控制器内的安装完成后的照片图并加盖公章扫描件，不提供不得分。

（采购需求：微小型传输装置尺寸长宽高15~10cm）

- 消防智能分析设备（4分）

支持接入10~16路普通IPC进行消防通道占用检测，14≤支持接入＜16普通IPC进行消防通道占用检测，得4分，12≤支持接入＜14普通IPC进行消防通道占用检测，得2分；10＜支持接入＜12普通IPC进行消防通道占用检测，得1分。提供该产品功能相关证明材料扫描件，不提供不得分。（采购需求：消防智能分析设备支持接入10~16路普通IPC进行消防通道占用检测。）

- （3）服务方案（41分）：无方案不得分

- 1.平台设计方案（32分）：

需包括：

①总体架构的设计（4分）：系统总体架构设计科学、合理，需对项目所采用的总体架构、系统部署架构以及系统技术路线等进行分析。上述内容分析透彻、合理，可行，且完全满足采购需求的得4分，分析较为合理，基本满足采购需求的得3分，内容有待改善的得1分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。

②平台软件主要功能的设计（24分）：对医院智慧安全综合管控平台功能点建设进行详细的方案说明，由评审专家根据投标人对本项目系统功能设计描述情况进行综合打分。

- 医院安全档案（4）：需提供包括但不限于基础信息档案管理、安全档案管理，证照管理等功能的建设方案，上述内容分析透彻、合理，可行，且完全满足采购需求的得4分，分析较为合理，基本满足采购需求的得2分，内容有待改善的得1分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。

- 医院安全管控工作态势可视化（6分）：需提供包括但不限于设备及风险点位标注上图、视频监控及预警视频联动、工单处理工作态势统计展示、隐患排查工作态势统计展示、设备检定及证照到期提醒等功能的建设方案，主要考察监管分隐患排查治理、物联网综合、电气火灾专项内设计的匹配度及功能的实用性，上述内容分析透彻、合理，可行，且完全满足采购需求的得6分，分析较为合理，基本满足采购需求的得4分，内容有待改善的得1分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。

- 风险管控（4分）：需提供包括但不限于安全风险点管理及配置，风险评估及管控、隐患排查知识库管理等功能的建设方案，上述内容分析透彻、合理，可行，且完全满足采购需求的得4分，分析较为合理，基本满足采购需求的得2分，内容有待改善的得1分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。

- 物联设备管理及物联监测预警及异常处理（6分）：需提供包括但不限于监控摄像头管理、监测设备管理、物联监测设备报警阈值设置、报警/故障/失联工单、IoT监测及趋势统计等功能的建设方案，主要考察参数报警配置、消息推送策略、工单派发策略配置、消息订阅配置设计的匹配度和功能的完整性，上述内容分析透彻、合理，可行，且完全满足采购需求的得6分，分析较为合理，基本满足采购需求的得4分，内容有待改善的得1分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。

- APP端（4分）：需提供手机端综合设计方案，包括但不限于安全档案、动态监测、安全周报、风险点巡查、本单位/本人工作统计等功能的建设方案，上述内容分析透彻、合理，可行，且完全满足采购需求的得4分，分析较为合理，基本满足采购需求的得2分，内容有待改善的得1分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。

③系统对接设计（4分）：需提供与锡东新城城市安全云平台对接的技术方案、与智慧用电系统对接服务的技术方案，包括但不限于对接方式、对接内容等。上述内容分析透彻、合理，可行，且完全满足采购需求的得4分，分析较为合理，基本满足采购需求的得2分，内容有待改善的得1分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。

- 2.项目实施方案（3分）：

为了保证项目顺利推进，要求提供详细的项目实施管理方案，内容包括但不限于实施的管理制度、项目进度控制、项目风险控制、项目资源控制、项目范围控制、项目进度计划等内容，上述内容分析透彻、合理，可行，且完全满足采购需求的得3分，分析较为合理，基本满足采购需求的得2分，内容有待改善的得1分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。

- 3.售后服务方案（3分）：

- 售后服务方案包括但不限于服务体系、服务内容、应急处理方案、软件升级、质保承诺说明、专业技术人员保障等，依据方案内容的详实程度、可行性评分。上述内容分析透彻、合理，可行，且完全满足采购需求的得3分，分析较为合理，基本满足采购需求的得2分，内容有待改善的得1分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。

- 4.项目培训方案（3分）：

- 针对系统功能使用情况分析，将按照工作人员的素质状况和工作需求，制定培训目标、计划、培训内容和要求，编制统一的培训方案和教材，人员分级、分类培训，分批实施等方面进行打分。上述内容分析透彻、合理，可行，且完全满足采购需求的得3分，分析较为合理，基本满足采购需求的得2分，内容有待改善的得1分，每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。

备注：以上需提供的所有证明材料以扫描件上传至电子标书中，所有证明材料确保真实有效，采购人有权查验，否则由此带来的后果由投标供应商自行承担。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2024-0026

采购项目名称：医院智慧安全管控平台建设项目

投标人：

二○二四年  月  日

- （一）投标函（格式）：

投  标  函

致无锡市公共资源交易中心锡山分中心：

我方收到贵方编号JSZC-320205-JZCG-G2024-0026招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市公共资源交易中心锡山分中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 我方绝不提供虚假材料谋取中标、绝不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、绝不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、绝不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、绝不在采购过程中与采购人进行协商谈判、绝不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

- 我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

- 我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

- 我方不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

- 我方为本项目作出的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

- 我方绝不非法转包、分包。

- 我方已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门做出的行政处罚。

以上条款，如有违反，我方愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人(盖章)：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

政府采购编号：JSZC-320205-JZCG-G2024-0026

日期：

无锡市公共资源交易中心锡山分中心：

我公司(单位)愿针对本次医院智慧安全管控平台建设项目进行投标。

我公司(单位)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]

- （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2024-0026

日期：

无锡市公共资源交易中心锡山分中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（医院智慧安全管控平台建设项目 ）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

- 投标人法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证扫描件

（正面）

法定代表人身份证扫描件

（反面）

- 法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证扫描件

（正面）

被授权人身份证扫描件

（反面）

- （四）承诺书(格式)：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

- 本公司（单位）对本项目（项目编号）所提供的货物均为原厂全新合格品；

2．本公司（单位）对本项目（项目编号）所要求的数据对接均可满足，包含智慧用电系统对接服务、锡东新城城市安全云平台对接服务，采购人将不再额外支付对接费用。

3．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.本公司（单位）在响应文件中所作的服务承诺均真实有效。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- (五）服务保障承诺书(格式)：

服务保障承诺书

(投标人名称)   针对医院智慧安全管控平台建设项目在此承诺：

1、本公司承诺所有人员无任何犯罪记录，承诺中标之后提供无犯罪记录证明。

2、本公司愿意接受本合同要求的作业质量和考核要求；自觉按照国家有关规定，按时足额缴纳各项税费和为本项目中投入人员缴纳社会保险金（养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、生育保险金、失业保险金），且提供相关福利等。现场所有人员工资、社保及福利等符合国家及地方相关政策要求，不享受特殊社保政策；建立职工有关档案。

3、本公司承诺中标后器具、设备确保满足项目最低配置的要求。

4、本公司承诺保质保量按时完成主管部门安排的指令性任务。

5、本公司承诺中标之后人员配置按工种及人数不低于最低要求配置到位。

6、本公司承诺中标之后为所有拟派人员配置公众责任险。

7、

8、

9、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

- （六）开标一览表（格式）：

- 开标一览表

投标人名称（盖章）                         采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2024-0026

| 项目名称 | 医院智慧安全管控平台建设项目 |
| --- | --- |
| 投标报价（元） | 人民币(小写)： 人民币(大写)： |
| 服务期 |  |
| 项目负责人 |  |

填写说明：

- 评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

- 投标供应商的投标报价的总额应是投标供应商在报价文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成采购文件所列采购需求的全部费用。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

- （七）报价明细表（格式）：

- 报价明细表

投标人名称（盖章）                              采购项目编号：

| 一、物联设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| 二、医院安全综合管控平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 一级功能 | 二级功能 | 功能要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| 三、运营服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 完工期 |  |  | 合同签订生效之日起 个日历天内完成 |  |  |  |  |
| 项目整体免费质保期 |  |  | 项目经最终验收合格之日起____年 |  |  |  |  |
| 项目质保期满后年度运行维护 （注：本项不计录入报价总额，仅作为采购人对平台系统后续运行综合考量的一部分，投标人自行填报） |  |  | 此次建设平台内容质保期满后， 年度运行服务费为 元/年。（年度运行服务包含物联设备的流量、医院安全综合管控平台及手机端软件升级迭代、云资源及本地网络服务、系统及对接、数据运维、短信息及语音通知等） |  |  |  |  |

上述报价表不限于此，结合“第三部分项目要求和有关说明”自行编制。

（1）投标供应商应当根据“第三部分项目要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

（2）表格不够可自行延长。

（3）投标供应商对所报相关数据的真实性负责；

（4）该报价包括实施本项目所需的全部设备、辅助材料、人工费、服务费、运输费、税金、安装调试费及其他一切费用。如有漏项，均由中标人承担；以上报价为含税价

（5）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式；

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：上述报价表由投标单位参照，不限于此，可根据采购需求自行添加条目进行投报。

（八）主要人员配置表及拟派项目负责人简历表（格式）：

（1）主要人员配置表

投标人名称（盖章）                             采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2024-0026

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 持有证书 | 工作经历 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1.表格不够可自行延长。

2.人员相关证明材料应按招标文件要求提供，并附在本表之后。

（2）拟派项目负责人简历表

投标人名称（盖章）                     采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2024-0026

| 姓 名 |  | 性别 |  |  | 年 龄 |  |  |  | 学 历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职 称 |  |  | 资格证书号 |  |  |  | 参加工作时间 |  |  |  |
| 以往工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成服务项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被服务单位 |  |  | 项目名称 |  |  | 规模面积 |  | 服务期限 |  |  |  | 管理质量 |

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：1.表格不够可自行延长。

- 2.人员相关证明材料应按招标文件要求提供，并附在本表之后。

- （九）投标偏离表（格式）：

- 投标偏离表

投标人名称（盖章）                         采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2024-0026

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- （4）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，但若有任何一条负偏离或不满足第三章项目要求和有关说明中的采购需求，则按为无效投标处理。

（十）（投标人）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## （十一）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______________单位的 _______采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（十二）投标供应商情况表（格式）

投标供应商情况表

单位名称：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户行 |  | 银行账号 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 主营收入 | 2022年 万元 |
| 实现利润 | 2022年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

（十三）服务方案（格式）

投标人应按评分标准中的顺序编制完整的服务方案，以便评审。

投标人名称（盖章）：

日  期：

## （十四）（投标人）其他材料：

投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：    年   月   日